###### ВАГОННЫЕ ВЕСЫ

###### Опросный лист по месту установки вагонных весов

- Опросный лист заполнен от:

| Предприятие: |  |
| --- | --- |
| ИНН / КПП |  |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О.: |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |

- Информация о взвешиваемых грузах:

|  | -Сыпучие; |  |  | - Жидкие; |  | - Твердые; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Другое: |  |  |  |  |  |  |

- Информация о способе взвешивания:

| -Взвешивание в статике(с остановкой на весах): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повагонное; |  |  |  |
|  | Потележечное; |  |  |  |
| -Взвешивание в движении (с проездом без остановки): |  |  |  |  |
|  | Поосное; |  |  |  |
|  | Потележечное; |  |  |  |
|  | Взвешивание в статическом и динамическом режимах. |  |  |  |

- Определение веса пустых вагонов:

|  | По трафарету; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Взвешиванием. |  |  |
|  | Другой способ (опишите): |  |  |

- Информация об эксплуатации:

- Опишите типичный ж/д состав (например: груженные и порожние вагоны перемешаны, локомотив толкает или тянет состав и т.д.). - Сообщите тип (модель) эксплуатируемых локомотивов и вагонов (цистерн).

- Описание подвижного состава и технологии взвешивания:

Если используются специальные локомотивы или вагоны (цистерны), приложите эскиз с геометрическими размерами межосевых расстояний, укажите вес и грузоподъемность. Если используются другие средства протяжки подвижного состава (например лебедка или что-либо другое), укажите min и max скорости перемещения.

- Направление движения при взвешивании:

|  | Одностороннее; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Двухстороннее. |  |  |
| Среднее число вагонов, взвешиваемых за сутки: |  |  |  |

- Место установки весов (Приложение №1):

| Выкопировка из плана местности, если ее нет, подготавливается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| подписанный руководителем предприятия эскиз |  |  |  |
| -Длина весового участка, м |  |  |  |
| -Длина прямолинейного участка подходного пути до/после весов, м |  |  |  |
| Примечание: На местности измерения производить рулеткой. |  |  |  |
| -Участок, где предполагается установка весов: |  |  |  |
|  | Электрифицированный; (наличие тяговых токов для прохождения электровозов и системы СЦБ) |  |  |
|  | Не электрифицированный. |  |  |

- Геологические данные по исследованию грунта в месте установки грузоприемного устройства (далее-ГПУ) (Приложение №2):

при отсутствии данных проектирование фундамента производится из расчета на самые слабые грунты

или данные по дефектоскопии существующего фундамента (Приложение № 3):

при отсутствии Акта дефектоскопии фундамента проектирование производится как для вновь строящегося фундамента

- Характеристика балластной призмы под ГПУ:

| - Вид балласта: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Документ (паспорт или сертификат) о качестве используемого щебня для балласта, при отсутствии описать после визуального осмотра |  |  |
| - Толщина балластного слоя: |  |  |

- Характеристика рельсов, крепления рельсов к шпалам (тип противоугонов):

| - тип рельсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - тип крепления: |  |  |  |  |
| - тип шпал: |  |  |  |  |
| - тип и число противоугонов: |  |  |  |  |
| Примечание: Обследование производится визуально. |  |  |  |  |

- Характеристики пути на весовом участке

| - профилограмма пути (Приложение № 4): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - разновысотность головок рельсов на весовом участке и на подходном пути, мм |  |  |  |  |  |  | макс. |
| - перепад уровней головок рельсов на стыках, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| - величина уклонов на весовом участке: |  |  |  |  |  |  |  |
| - величина уклонов на подходном участке: |  |  |  |  |  |  |  |
| - величина зазоров на стыках рельсов в весовой зоне мм (max/min) |  |  |  |  |  |  |  |
| - отклонения ширины колеи, мм (max/min) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Измерения производить при помощи нивелира, линейки и путеизмерительного шаблона. |  |  |  |  |  |  |  |

| Результаты внешнего осмотра пути: |  |
| --- | --- |
| Дать краткую аннотацию общего состояния ж/д пути на месте |  |
| установки весов с перечнем предполагаемых мероприятий по приведению ж/д в соответствие с |  |
| требованиями Инструкции по монтажу и текущему содержанию ж/д путей «Введение», п.1; п2. |  |

- Расстояние от ГПУ до операторской,

в метрах:

Необходима ли компьютерная база данных о взвешиваемой продукции и печать транспортных накладных, отчетов и т.д., если да — получить образец бланков по каждому документу и пожелания по хранению и передаче информации (на дискете, по модему или что-либо другое):

- Исполнение компьютера:

|  | Обычный; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленного исполнения. |  |  |

- Условия установки весов:

|  | Место установки | Категория среды по ПУЭ | Агрессивность среды | Температурный диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоприемное устройство |  |  |  |  |
| Вторичный прибор | Отапливаемое помещение | Нормальная | Отсутствует | +10 - + 35  С |

- Дополнительные  требования:

| 16.1 При использовании существующей весовой платформы предоставляется Акт дефектоскопии металлоконструкции существующих весов, и разрешение на ее дальнейшую эксплуатацию (Приложение № 5): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При отсутствии Акта изготавливается новая металлоконструкция |  |  |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |
| Подпись |  | / |  | / |

Заполненный опросный лист вышлите по нашим реквизитам:

Телефон/факс: т.(831)214-21-11,

8-930-801-61-90 - Владимир Иванович

8-920-063-23-54 - Андрей Владимирович

e-mail: veskompleks@yandex.  e-mail: 2142111@bk.ru

РАЗМЕРЫ ВАГОНОВ

| ТИП | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |
| полувагон | 13980 | 10500 | 1850 |

| ТИП | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |

| ТИП | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |